Capitolato tecnico per “**Camice monouso sterile per allestimento chemioterapici”**

**Caratteristiche tecniche**

Devono essere destinati per le procedure di allestimento e somministrazione di farmaci chemioterapici antiblastici.

Devono tutelare l'operatore sanitario contro il rischio chimico di contaminazione da chemioterapici antiblastici.

Devono essere classificati quali DPI di categoria III ed essere marcati CE in conformità alla normativa vigente.

Dovrà essere allegata documentazione riportante i test di permeazione per i farmaci citotossici da cui si evincano i tempi di protezione garantiti per almeno 4 sostanze tra

metotrexate,

ciclofosfamide,

fluorouracile,

vincristina solfato,

daunorubicina,

doxorubicina

Devono garantire buona vestibilità ed essere confortevoli e possedere le seguenti caratteristiche:

1. sterili;
2. lunghi e chiusi sul collo con chiusura regolabile, chiusi sul davanti;
3. allacciatura posteriore sovrapponibile;
4. manica lunga con polsino aderente;
5. realizzati in idoneo materiale a bassa permeabilità, idrorepellente, che non deve rilasciare particelle;
6. impermeabili sul davanti e sulle maniche, provvisti di rinforzo in questi punti con materiali barriera che offrano la minima penetrabilità ai farmaci antiblastici;
7. in confezione singola sterile con apertura tipo peel open.

**Misure** M e L

**Quantità** : 2.000 camici/anno