|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CARATTERISTICA** | **SI** | **NO** | **NOTE** |
| VISUALIZZAZIONE A COLORI DELL’IMMAGINE CON SOVRAPPOSIZIONE DELLA FLUORESCENZA |  |  |  |
| VISUALIZZAZIONE A CONTRASTO DELLA FLUORESCENZA |  |  |  |
| VISUALIZZAZIONE IN SCALA CROMATICA CON QUANTIFICAZIONE NUMERICA DELLA DISTRIBUZIONE DELL’INDOCIANINA |  |  |  |
| SONDA DEDICATA PER CHIRURGIA OPEN CON CAVO LUCE INTEGRATO (NO SISTEMI LAPAROSCOPICI ADATTATI) |  |  |  |
| LA SONDA DEVE PREVEDERE COPERTURE STERILI MONOUSO DEDICATE PER IL CAMPO STERILE |  |  |  |