## Foglio2
Criterio | Punteggio Massimo assegnabile | Modalità (Qualitativa,Proporzionale)
Caratteristiche tenciche migliorative del letto, non presenti tra i requisiti minimi di capitolato (descrivere dettagliatamente) | 6 | Q
Possibilità di configurare il letto in posizione di poltrona cardio e modalità di azionamento, semplicità ed ergonomia (descrivere) | 6 | Q
Modalità e possibilità di facilitare la discesa dei pazienti dal letto (descrivere) | 3 | Q
Caratteristiche e tipologia dei sistemi di illuminazione notturna e di sicurezza in relazione alla posizione del letto rispetto al piano di calpestio, ovvero di avvertimento/facilitazione paziente - operatore (descrivere) | 3 | Q
Portata superiore ai Kg. 260(Kg.400 valido per letto di cui all'allegato 1.1) | 3 | P
Autonomia del sistema integrato elettrico ricaricabile per la movimentazione (tempo di durata della batteria) | 2 | P
Allungabilità rete elettrica superiore a 24 cm | 2 | P
Inclinazione della sezione gambe >70° | 2 | P
Inclinazione della sezione testa >30 ° | 2 | P
Sistema di espansione ampiezza letto elettricamente comandato | 3 | P
Angolo trend/antitrend superiore ai 17° | 3 | P
Tipologie di pulsantiere, ergonomia, possibilità di pulsantiera senza fili (sistema wireless), purché conformi e certificate per utilizzo in ambienti sanitari (descrivere) | 3 | Q
Ulteriori accessori/migliorie offerti | 12 | Q
Eventuale sistemi automatici per segnalazione guasti, anomalie e visite manutentive e correttive (descrivere) | 4 | Q
Presenza di sistema diagnostico integrato per il controllo dei tempi di manutenzione | 2 | P
Tempi di intervento in caso di guasto (massimo 24h) | 6 | P
Allarme fuoriuscita paziente ed allarme letto sbloccato | 2 | P
Tipologia di materasso offerto ed ergonomia dello stesso rispetto alle posizioni che può assumere il letto (descrivere) | 8 | Q
Ulteriore letto muletto depositato presso la struttura (massimo 1) | 8 | P
TOTALE | 80