## Foglio2
Criterio | Punteggio Massimo assegnabile | Modalità (Qualitativa,Proporzionale)
Caratteristiche tenciche migliorative del letto, non presenti tra i requisiti minimi di capitolato (descrivere dettagliatamente) | 8 | Q
Possibilità di configurare il letto in posizione di poltrona e modalità di azionamento, semplicità ed ergonomia (descrivere) | 6 | Q
Modalità e possibilità di facilitare la discesa dei pazienti dal letto (descrivere) | 5 | Q
Caratteristiche e tipologia dei sistemi di illuminazione notturna e di sicurezza in relazione alla posizione del letto rispetto al piano di calpestio, ovvero di avvertimento/facilitazione paziente - operatore (descrivere) | 5 | Q
Portata superiore ai Kg. 300 | 3 | P
Angolo trend/antitrend superiore ai 17° | 3 | P
Tipologie di pulsantiere, ergonomia, possibilità di pulsantiera senza fili (sistema wireless), purché conformi e certificate per utilizzo in ambienti sanitari | 3 | Q
Ulteriori accessori/migliorie offerti | 13 | Q
Eventuale sistemi automatici per segnalazione guasti, anomalie e visite manutentive e correttive (descrivere) | 4 | Q
Presenza di sistema diagnostico integrato per il controllo dei tempi di manutenzione | 4 | Q
Tempi di intervento in caso di guasto (massimo 24h) | 8 | P
Tempi di sostituzione del letto con sistema identico in caso di irreparabilità immediata del guasto bloccante (massimo 24h) | 10 | P
Numero di muletti forniti presso la struttura oltre quanto previsto dai requisiti minimi | 8 | P
TOTALE | 80